## Odpad
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
ODPAD
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-02-19 | 2010-05-28
Je uskutočnený odpadový audit, tj. je vypracované úplné zhodnotenie množstva vyprodukovaného odpadu: definované jeho zdroje, druhy/zložky produkovaného odpadu, množstvo produkovaných odpadov podľa jednotlivých vyseparovaných druhov/zložiek a popis nakladania s jednotlivými druhmi/zložkami odpadu? Áno alebo nie? |  | nie | áno | áno
Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonmi NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (povinnosť triedenia odpadu, a pod.), č. 529/2002 Z. z. o obaloch, č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a inými? Áno alebo nie? |  | áno | áno | áno
Je v škole zavedený systém pravidelného monitoringu množstva vyprodukovaného odpadu podľa jednotlivých vyseparovaných druhov/zložiek (vrátane nebezpečného odpadu)? Áno alebo nie? |  | nie | áno | áno
Pomocná tabuľka Odp1
Definujte miesta vzniku odpadov v areáli vašej školy: | Popíšte jednotlivé druhy/zložky odpadov, vznikajúce na definovanom mieste:
triedy | papier (servítky popísaný papier), plasty (obaly, plastové fľaše, kelímky), bioodpad, tetrapakové obaly
chodby | plasty (obaly, plastové fľaše, kelímky), servítky, bioodpad, tetrapakové obaly
šatne | 0
kabinety | bioodpad, plasty (obaly,plastové fľaše, kelímky), papier (servítky, popísaný papier)
odborné učebne | 0
telocvičňa | 0
školský dvor | bioodpad
školský pozemok | bioodpad
školská jedáleň | papier (papierové obaly, kartón, popísaný papier), plasty (plastové fľaše, obaly, kelímky), tetrapakové obaly, bioodpad, prepálený olej, sklo, konzervy
dielňa | 0
iné: .................................................................. | 0
iné: .................................................................. | 0
iné: .................................................................. | 0
Pomocná tabuľka Odp2
Produkcia odpadov v školskom roku 2009/2010 | kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v októbri | kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v januári |  | kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v marci
papier | 37,3 kg | 24 kg |  | 26 kg
plasty | 38,1 kg | 21 kg |  | 15,5 kg
sklo
kovový odpad
bioodpad
zvyšný komunálny odpad | 97 kg | 88 kg |  | 83 kg
nebezpečný odpad | 13 ks | 14 ks |  | 10 ks
iný vyseparovaný odpad: ........................................... | 0 | 0 |  | 0
iný vyseparovaný odpad: ........................................... | 0 | 0 |  | 0
iný vyseparovaný odpad: ........................................... | 0 | 0 |  | 0
Pomocná tabuľka Odp3
Sumár produkcie odpadov (vyrátaný zo spriemerovaných údajov z tabuľky Odp2):
Zdroj | kg alebo počet ks alebo objem / školský rok jednotlivo pre školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 | Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 |  | Spolu [kg alebo počet ks alebo objem / osobu / sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
papier | 1105,8 kg | 598 |  | 1,9 kg
plasty | 946,2 kg |  |  | 1,6 kg
sklo
kovový odpad
bioodpad
zvyšný komunálny odpad | 3394,7 kg |  |  | 5,7 kg
nebezpečný odpad | 468,7 ks |  |  | 0,8 ks
iný vyseparovaný odpad: ...........................................
iný vyseparovaný odpad: ...........................................
iný vyseparovaný odpad: ...........................................
Pomocná tabuľka Odp4
Vynaložené finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadu |  | v €
za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009:
za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: |  | 1021.4
za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:
Pomocná tabuľka Odp5
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu:13.10.2009 | Jarný (monitor.) audit ku dňu:19.02.2010 |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:28.5.2010
ODPADY
Triedi sa na škole odpad minimálne v množstve zložiek odpadu, daných zákonom o odpadoch a Všeobecne záväzným nariadením v obci (papier, plasty, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad,...)? Áno alebo nie? | áno, okrem bioodpadu | áno, okrem bioodpadu |  | áno, okrem boodpadu
Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na miestach vzniku a triedenia odpadov)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na nákup spotrebného materiálu z recyklovaných materiálov (kancelársky papier, zošity, obalový materiál, toaletný papier,...)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na cieľavedomú minimalizáciu odpadov pri prevádzke školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
...je na základe tohto pokynu používaný prednostne recyklovaný kancelársky papier? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
...je na základe tohto pokynu používaný papier z obidvoch strán (vrátane tlače a kopírovania dokumentov)? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
...je na základe tohto pokynu obmedzované používanie jednorazových výrobkov (perá, poháre, riad, ...)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
...je na základe tohto pokynu odporučené opätovné využívanie obálok? | áno | áno |  | áno
...je na základe tohto pokynu pravidelne organizovaná zbierka jednostranne použitých papierov medzi rodičmi a žiakmi školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
...je na základe tohto pokynu na maximálnu mieru obmedzené používanie batérií, pričom v nevyhnutných prípadoch sa využívajú iba dobíjateľné batérie? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
...je na základe tohto pokynu nakupovaný tovar v ekonomických veľkoobjemových baleniach? Áno alebo nie? | áno, čiastočne | áno, čiastočne |  | áno, čiastočne
...je na základe tohto pokynu používaný prednostne recyklovaný toaletný papier? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
Realizuje škola pravideľne aktivity s cieľom opätovného používania materiálov? Áno alebo nie? napr: | nie | nie |  | nie
... burza kníh
... školský antikvariát
... bazár odevov, hračiek, športových potrieb
... charitatívne a humanitárne zbierky
... iné: ..................................................................
... iné: ..................................................................
Realizuje škola jednorazové zbery vyseparovaných zložiek odpadu (napr. papier, monočlánky, tetrapakové obaly,...)? Áno alebo nie? | áno, papier | áno, papier |  | áno, papier
Realizuje škola zber elektrických malospotrebičov s odberom špecializovanej firmy na spracovanie a likvidáciu malospotrebičov (napr. Envidom)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Kompostuje škola na školskom pozemku bioodpad? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Kompostuje školská kuchyňa a jedáleň na školskom pozemku bioodpad? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Má škola odberateľa na zvyšky jedál z kuchyne a jedálne? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Komunikuje škola so svojimi partnermi (včítane rodičov) prednostne elektronickou formou? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Ďalšie identifikované indikátory:

## Voda
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
VODA
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-02-05 | 2010-05-31
Je uskutočnený vodný audit, tj. je vypracované úplné zhodnotenie množstva spotrebovanej vody, sú definované zdroje spotreby, množstvo spotrebovanej vody, sú vyčíslené vynaložené finančné náklady za vodné a stočné, za odvod dažďovej vody, je vypracovaný popis nakladania s odpadovými vodami? Áno alebo nie? |  | nie | áno | áno
Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (napojenie na schválenú kanalizáciu, príp. stavebne a prevádzkovo schválená žumpa, a pod.)? Áno alebo nie? |  | áno | áno | áno
Je v škole zavedený systém monitoringu množstva spotrebovanej pitnej vody z verejného vodovodu? Áno alebo nie? |  | nie (odpočet z vodovodu) | áno | áno
Pomocná tabuľka Vod1
Definujte zdroje vody, spotrebovávanej v objekte Vašej školy: | Popíšte základné formy spotreby (napr. umývanie, varenie, splachovanie WC, polievanie záhrady a pod.)
voda z vodovodu | varenie, umývanie, splachovanie, sprchovanie
studničná voda zo studne v areáli školy | polievanie
dažďová voda
Iný – aký?:
Iný – aký?:
iný - aký?:
Pomocná tabuľka Vod2
Sumár spotreby vody:
Zdroj | Spotrebovaná voda v litroch, príp. v m3 v sledovaných školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 | Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 |  | Spolu [liter, príp. m3 / osobu / sledované školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
voda z vodovodu | 2494 | 606 |  | 4.1155
studničná voda zo studne v areáli školy
dažďová voda
Iný – aký?:
Iný – aký?:
iný - aký?:
Pomocná tabuľka Vod3
Vynaložené finančné náklady za vodné, stočné a dažďovú vodu |  | v €
za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009: |  | 6721
za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: |  | 6869.2
za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:
Pomocná tabuľka Vod4
Spotreba pitnej vody z verejného vodovodu v školskom roku 2009/2010 | voda v m3/ v litroch
Odpočet 2. 9. | 2134
Odpočet 30. 9. | 2433
Odpočet 31. 10. | 2853
Odpočet 30. 11. | 3006.9
Odpočet pred nástupom na zimné prázdniny | 3378
Odpočet 31. 1. | 3575
Odpočet 28. 2. | 3724
Odpočet 31. 3. | 4118
Odpočet 30. 4. | 4403
Odpočet 31. 5. | 4628
0dpočet 30. 6.
Spotreba spolu za celý školský rok 2009/2010 | 2494
Pomocná tabuľka Vod5
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitor.) audit ku dňu: |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
VODA
Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je vybavených perlátormi (šetričmi vody)? | 0 | 0 |  | 0
Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je pákových? | 50 | 50 |  | 50
Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je bezdotykových na fotobunku? | 0 | 0 |  | 0
Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je vybavených časovým spínačom (tlačidlom)? | 0 | 0 |  | 0
Na koľkých % splachovacích WC je inštalované dvojfázové splachovanie (tj. na malú/veľkú potrebu)? | 0 | 0 |  | 0
Na koľkých % splachovacích WC sú inštalované technológie na zníženie objemu vody na splachovanie (napr. formou plastovej fľaše ponorenej do nádobky splachovača)? | 0 | 0 |  | 0
Na koľkých % pisoárov je inštalované splachovanie s časovým spínačom (tlačidlom)? | 100 | 100 |  | 100
Na koľkých % pisoárov je inštalované splachovanie na fotobunku? | 0 | 0 |  | 0
Koľko % toaliet v škole a v areáli školy je kompostovacích? | 0
Je stanovený verejne prístupný a plnený režim (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie) kontroly vodovodných batérií a splachovačov na WC s cieľom predísť stratám vody, včítane systému bezodkladnej opravy prípadných netesniacich (kvapkajúcich, pretekajúcich,...) batérií a splachovačov? Áno alebo nie? | nie je verejne prístupný | áno |  | áno
Používa škola vlastný zdroj vody (studňu)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Používa škola vlastný zdroj vody (studňu) s osobitným vodovodným rozvodom v budove školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na miestach spotreby vody)? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
Zohreje sa voda z kohútiku na teplú vodu rýchlo po jej otvorení? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je zachytávaná a využívaná dažďová voda? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je nevyužitá dažďová voda odvádzaná do jazierka alebo mokrade v areáli alebo v blízkosti areálu školy? | nie | áno |  | áno
Má škola vlastnú čistiareň odpadových vôd? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Ďalšie identifikované indikátory:

## Energia
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
ENERGIA
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-03-23 | 2010-05-14
Je uskutočnený energetický audit, tj. vypracované úplné zhodnotenie množstva spotrebovanej energie, definovaný zdroj spotreby energie, počet jednotlivých druhov spotrebičov, stanovenie energetickej náročnosti spotrebičov (energetická trieda), určenie celkovej spotreby energie (elektrickej aj tepelnej) a vynaložené finančné náklady? Áno alebo nie? |  | áno | áno | áno
Je v škole zavedený systém monitoringu spotreby energií (realizovanie a zverejňovanie systému pravidelného mesačného monitoringu množstva spotrebovanej elektrickej energie, tepelnej energie a plynu? Áno alebo nie? |  | plyn mesačne, energia - odpočet | áno | áno
Pomocná tabuľka En1
Definujte zdroje energie, spotrebovávané v objekte Vašej školy: | Popíšte základné formy spotreby (napr. svietenie, kúrenie a pod.) |  | Zapíšte počet spotrebičov, využívajúcich túto energiu: | Zapíšte počet spotrebičov podľa ich energetickej triedy A / B / C / D / E / nezistená trieda:
Elektrická energia | svietenie, spotrebiče, počítače |  | nezistený stav | nezistený stav
Plyn | kúrenie |  | plynové kotly, 2ks | nezistená trieda
Iný – aký?:
Iný – aký?:
Iný – aký?:
Pomocná tabuľka En2
Sumár spotreby energií:
Zdroj | Spotrebovaná energia v kWh, príp. m3 za školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 | Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 |  | Spolu [kWh/osobu/sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
Elektrická energia | 161456 kWh/150688 kWh | 636/606 |  | 253 kWh/ 248 kWh
Plyn | 78 295 m3/ 75 192 m3 |  |  | 123 m3/124 m3
Iný – aký?:
Iný – aký?:
Iný – aký?:
Pomocná tabuľka En3
Vynaložené finančné náklady spolu za všetky typy energií |  | v €
za sledované obdobie 9/2008-6/2009: |  | 30 960 €(el.) + 46 601€ (plyn) = 77 561 €
za sledované obdobie 9/2009-6/2010: |  | 26 599 € (el.) + 35 189 € (plyn)= 61 788 €
za sledované obdobie 9/2010-6/2011:
Pomocná tabuľka Vod4
Spotreba energií v školskom roku 2009/2010 | Elektrina (kWh) denný prúd | Plyn (kWh, resp. m3) |  | Iný – aký?: ...................... (merná jednotka)
Odpočet 2. 9. | 0 | 0
Odpočet 30. 9. | 8 542 kWh | 0
Odpočet 31. 10. | 9 427 kWh | 5 859 m3
Odpočet 30. 11. | 10 938 kWh | 10 483 m3
Odpočet pred nástupom na zimné prázdniny | 12 432 kWh | 11 620 m3
Odpočet 31. 1. | 13 520 kWh | 16 076 m3
Odpočet 28. 2. | 10 400 kWh | 11 993 m3
Odpočet 31. 3. | 10 240 kWh | 12 245 m3
Odpočet 30. 4. | 8 632 kWh | 4 766 m3
Odpočet 31. 5. | 9 240 kWh | 1 863 m3
0dpočet 30. 6. |  | 0
Spotreba spolu za celý školský rok 2009/2010 | 93 371 kWh (stav bez júna 2010) | 74 905 m3
Pomocná tabuľka Vod5
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitor.) audit ku dňu: |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
ENERGIA | 2010-10-13 | 2010-03-23 |  | 2010-05-14
Koľko % z celkového počtu žiaroviek/žiariviek sú úsporné žiarivky?/Koľko % z celkového počtu žiaroviek/žiariviek sú žiarivky technológie LED? | 0 | 2% |  | 3%
Je stanovený verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania osvetlenia (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Využíva škola slnečnú energiu formou aktívnych systémov (solárne kolektory, fotovoltaické články a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Využíva škola slnečnú energiu pasívne (skleník, solárna sušička na ovocie a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Využíva škola iné formy obnoviteľnej energie (veterná, geotermálna, vodná, tepelné čerpadlo a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na stenách, pri vypínačoch a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | áno
Je stanovený verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim kúrenia (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
Koľko % priestoru školy je regulovaného systémom senzorov, automaticky vypínajúceho elektrické svetlo v prípade dostatočného denného osvetlenia? | nie | 0% |  | 0%
Na koľkých % okien sú namontované funkčné žalúzie? | 5 | 5% |  | 7%
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania žalúzií v letnom aj zimnom období (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim vetrania v letnom aj zimnom období (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Koľko % okien školy je účelne zaizolovaných? | 0 | 0% |  | 0%
Sú vstupné vchodové dvere do školy zaizolované? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Je inštalované automatické zatváranie centrálnych vstupov do školy? Áno alebo nie? | áno (hlavný vchod) | áno /hlavný vchod/ |  | áno /hlavný vchod/
Je na vstupoch do školy inštalovaný „vzduchový vankúš“ (medzidverový priestor napr.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je v škole vypracovaný systém na kontrolu netesniacich dverí a okien a na okamžité odstránenie prípadných netesností? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Na koľkých % radiátorov sú nainštalované termostatické regulátory (ventily)? | 0 | 0% |  | 0%
Pri koľkých % radiátorov sú nainštalované izolačné fólie? | 0.1 | 0, 1 % |  | 0, 1 %
Je verejne prístupný a plnený systém kontroly, či nie je počas vykurovacieho obdobia znemožnená cirkulácia teplého vzduchu v jednotlivých miestnostiach (napr. zakrytím radiátorov, ich nevhodným zabednením a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Koľko % priestoru školy je vykurovaných s automatickou kontrolou teploty prostredia, zabezpečujúcou vypnutie systému ústredného kúrenia, ak vnútorná a/alebo vonkajšia teplota presiahne nastavenú hodnotu? | 0 | 0% |  | 0%
Koľko % obvodového plášťa budovy školy je zateplených? | 0 | 0% |  | 0%
Má škola identifikované (pomocou termovíznej kamery) body a plochy najväčšieho úniku tepla? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania elektrických zariadení (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie), zabezpečujúci, aby na konci dňa nezostávali spotrebiče zapnuté, ani stand-by? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
Koľko % spotrebičov zo všetkých je v najvyššej energetickej triede? | nezistené | nezistené |  | nezistené
Existuje v škole predpis/inštrukcia/usmernenie, podľa ktorého je možný nákup spotrebičov iba v energetickej triede A? Áno alebo nie? | áno (Smerncia verejného obstarávania) | áno (Smernica o verejnom obstarávaní) |  | áno (Smernica o verejnom obstarávani)
Využíva škola pri vykurovaní alternatívne vykurovacie systémy (biomasa, slnečná energia a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Využíva škola pri ohreve teplej vody alternatívne vykurovacie systémy (biomasa, slnečná energia a pod.)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania teplej vody (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania klimatizácie (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na nákup nových spotrebičov (elektrických aj plynových) zo zásady uprednostňujúci zariadenia úspornej energetickej triedy? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Sú vedenia teplej vody po budove školy dostatočne zaizolované, aby nedochádzalo k únikom tepla? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Tečie teplá voda z batérií primerane zohriata, tj. nie teplejšia ako 43°C? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Ďalšie identifikované indikátory:

## Doprava a ovzdušie
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
DOPRAVA a OVZDUŠIE
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-03-23 | 2010-05-15
Je vypracované sčítanie dopravy žiakov a zamestnancov školy do/zo školy podľa jednotlivých druhov dopravy, posúdenie existencie bezpečnej cesty do školy (rozumej bez kolízií s motorovou dopravou) z najfrekventovanejších smerov pešieho a cyklistického pohybu žiakov do/zo školy, vrátane identifikácie a popisu kolíznych bodov? Áno alebo nie? |  | čiastočne (triedna kniha) | čiastočne | čiastočne
Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonmi NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a inými? Áno alebo nie? |  | áno | áno | áno
Pomocná tabuľka Dop1
Definujte druhy dopravy žiakov a zamestnancov do/zo školy: | priemerná vzdialenosť 1 cesty (domov - škola) na 1 osobu dochádzajúcu do školy (z individuálnych údajov žiakov a zamestnancov sa vyrátajú priemery jednotlivých tried, príp. zborovne, kuchyne, kancelárie a následne sa vyráta priemer za celú školu)
peši | 2,1 km
na bicykli | 4,8 km
MHD | 13,4 km
autom | 12,7 km
motocyklom | 15 km
vlakom | 19,6 km
iné: ..................................................................
iné: ..................................................................
Pomocná tabuľka Dop2
Sledovanie spôsobov dopravy | km / bežný týždeň v októbri | km / bežný týždeň v januári |  | km / bežný týždeň v apríli
peši | 3927 | 3654 |  | 4011
na bicykli | 528 | 0 |  | 576
MHD | 41406 | 41862 |  | 40870
autom | 8890 | 9740 |  | 8763
motocyklom | 150 | 0 |  | 150
vlakom | 5292 | 5292 |  | 5292
iné: ..................................................................
iné: ..................................................................
Pomocná tabuľka Dop3
Sumár dopravy (vyrátaný zo spriemerovaných údajov v tabuľke Dop2) | celkom km/školský rok jednotlivo pre školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 | Počet žiakov a zamestnancov školy v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 |  | km / osobu / sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11
peši | 146832 | 606 |  | 242.3
na bicykli | 13984 |  |  | 23.1
MHD | 1572414.6 |  |  | 2594.7
autom | 346978 |  |  | 572.6
motocyklom | 38000 |  |  | 62.7
vlakom | 201096 |  |  | 331.8
iné: ..................................................................
iné: ..................................................................
Pomocná tabuľka Dop4
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitor.) audit ku dňu: |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
DOPRAVA a OVZDUŠIE | 2009-10-13 | 2010-03-23 |  | 2010-05-15
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy peši? | 30.9% | 30.7% |  | 31.5%
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy na bicykli? | 1.8% | 1.8% |  | 2%
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy MHD? | 51% | 50.6% |  | 50.3%
Poskytuje škola suchú a bezpečnú úschovňu pre bicykle žiakov a zamestnancov školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je do areálu školy zakázaný vjazd motorových vozidiel (s výnimkou vozidiel zdravotnej a hasičskej záchrannej služby) a s tým, že príp. zásobovanie školskej kuchyne je riešené tak, aby nedochádzalo k stretom vozidiel so žiakmi a návštevníkmi školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je v bezprostrednej blízkosti školy zastávka MHD? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Sú na hlavných ťahoch žiakov do školy zabezpečené priechody pre chodcov (svetelnou signalizáciou, službami obecných policajtov a pod.)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Sú na hlavných ťahoch do školy vyznačené bezpečné a bezkolízne cyklotrasy? Áno alebo nie? | čiastočne | čiastočne |  | áno
Poskytuje škola žiakom inštrukcie pre bezpečné jazdenie na bicykli? Áno alebo nie? | čiastočne | čiastočne |  | áno
Organizuje škola akcie na podporu pešej a cyklistickej dopravy? Áno alebo nie? | čiastočne | čiastočne |  | áno
Ak má škola vlastné vozidlá, sú na ich prevádzku používané ekologické pohonné hmoty?
... bezolovnatý benzín? Áno alebo nie?
... LPG? Áno alebo nie?
... elektrická energia? Áno alebo nie?
Uprednostňuje sa pri organizácii školských výletov, škôl v prírode a pod. kolektívna doprava pred individuálnou? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Je v celom areáli školy striktne dodržiavaný zákaz fajčenia? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Jestvuje snaha školy o minimalizáciu produkcie ovzdušie znečisťujúcich látok z vykurovania školy (modernizáciou kotolne, zmenou palivovej základne na environmentálne prijateľné druhy palív, ako je napr. drevná štiepka, metán zo skládok, napojením vykurovania školy na tepelné čerpadlá, solárne zdroje a pod.)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Ďalšie identifikované indikátory:

## Zelené obstarávanie
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
OBSTARÁVANIE, HOSPODÁRENIE A STRAVOVANIE
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-04-19 | 2010-06-16
Je vypracovaný zoznam kategórií nakupovaných výrobkov (kancelárske potreby, spotrebiče, potraviny, čistiace prostriedky a pod.), informácia o dodávateľovi (lokálny, slovenský, zahraničný, certifikovaný), charakteristika materiálu (vrátane druhu a množstva obalov), produktu a účel jeho použitia, pomer druhov s environmentálnymi certifikátmi : bez certifikátov? Áno alebo nie? |  | áno (bez udania certifikácie) | áno (bez udania certifikácie)
Pomocná tabuľka Zob1
Kategórie obstarávaných tovarov | koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru pochádza priamo od výrobcu | koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo vyrobených v regióne/na Slovensku |  | koľko % z ks (resp. porovnateľných jednotiek) nakupovaného tovaru bolo s environmentálnym certifikátom
kancelárske potreby | 0 | 90 |  | nezistené
potraviny pre školskú kuchyňu | 30 | 70 |  | 0
potraviny pre školské podujatia | 0 | 0 |  | 0
čistiace prostriedky | 0 | 70 |  | nezistené
spotrebiče | 0 | 0 |  | nezistené
pomôcky | 0 | 90 |  | nezistené
iné: ..................................................................
iné: ..................................................................
Pomocná tabuľka Zob2
Vynaložené finančné náklady spolu za obstarávané tovary |  | v € za všetky nákupy / v € za nákupy tovarov s environmentálnym certifikátom
za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009:
za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: |  | 9/09: tovary: 6203,14; potraviny: 7246,57 / 0
za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:
Pomocná tabuľka Zob3
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitor.) audit ku dňu: |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
ZELENÉ OBSTARÁVANIE | 2009-10-13 | 2010-04-19 |  | 2010-04-16
Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax uprednostňovania nákupov tovaru... | áno, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní | áno |  | áno, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
... z miestnych zdrojov (lokálna výroba, slovenská produkcia)? Áno alebo nie? | lokálna výroba - nie, slovenská produkcia - áno | áno |  | slovenská produkcia - áno
... s environmentálnym certifikátom (EVP, BIO, FSC a p. - viď vysvetlivky)? Áno alebo nie? | áno, čiastočne | áno |  | áno, čiastočne
... od miestnych výrobcov (čo najbližšie k zdroju) a obchodníkov (slovenské firmy)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
... vo veľkoobjemových ekonomických baleniach, príp. bez obalov? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Nakupuje škola do školskej jedálne biopotraviny (ovocie, zelenina, pečivo, mäso a pod.)? Áno alebo nie? | nie (vysoké náklady na stravníka) | nie |  | nie
Nakupuje škola do školského bufetu biopotraviny? Áno alebo nie? | nie, nemá bufet | nie, nemá bufet |  | nie, nemá bufet
Majú strávníci v školskej jedálni každodenne možnosť výberu aj vegetariánskej stravy? Áno alebo nie? | nie | čiastočne |  | nie
Nenachádzajú sa na pôde školy automaty akéhokoľvek druhu? Áno alebo nie? Ak áno, napíšte aké: ........................... | áno : čaj, káva, čokoláda, mlieko | áno : čaj, káva, čokoláda, mlieko |  | áno, čaj, káva, čokoláda, ochutené mlieko
Odmieta škola otvorene podporu a realizáciu spotrebiteľských súťaží? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Uprednostňuje škola pri údržbe, opravách a rekonštrukciách prírodné materiály (drevo, sklo, prírodné linoleum,...) a certifikované výrobky (EVP, FSC ap.), nepoškodzujúce životné prostredie? Áno alebo nie? | limitované cenou a dostupnosťou | áno |  | áno
Používajú sa v záhrade a pri starostlivosti o interiérovú zeleň iba organické a prírodné hnojivá a biologická ochrana rastlín (tj. žiadne syntetické pesticídy)? Áno alebo nie? | čiastočne, kompost | iba organické a prírodné hnojivá |  | čiastočne
Existuje vnútorný školský predpis + zaužívaná prax na minimalizáciu potreby upratovania a pre environmentálne čistenie školských budov a areálu školy ... | áno, v duchu sanitačného programu | áno |  | áno
... inštalácia roštov, rohoží pred vstupmi do školských budov? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
... zákaz nosenia topánok s čiernou podrážkou? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
... povinné prezúvanie? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
... používanie prírode priateľskejších certifikovaných čistiacich prostriedkov? Áno alebo nie? | limitované cenou | áno |  | áno
... zaškolený upratovací personál v oblasti environmentálneho čistenia? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
... používanie prípravkov s obsahom chlóru a bielidiel iba v nevyhnutných prípadoch vyžadovaných hygienickými predpismi? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Ďalšie identifikované indikátory:

## Zeleň a ochrana prírody
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
Zeleň a ochrana prírody
Povinné indikátory |  | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitorovací) audit ku dňu: | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: | Pozn.
|  | 2009-10-13 | 2010-04-19 | 2010-06-16
Je vypracovaná inventarizácia zelene v interiéri a exteriéri školy, t.j. druh, zdravotný stav, charakteristika (domáci, cudzokrajný druh), počet jednotlivých druhov a miesto ich výskytu, plochy zelene (vrátane charakteru plochy), vyhodnotenie množstva zelene na 1 žiaka školy, vrátane posúdenia množstva, kvality a prístupnosti zelene pre žiakov v širšom okolí školy? Áno alebo nie? |  | áno, databáza zelene na výučbovej ploche | áno, ukončená databáza externej časti zelene | áno, ukončená databáza externej časti zelene
Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (napr. povinnosť dodržiavať zákonné postupy starostlivosti o zeleň) a inými? Áno alebo nie? |  | áno, | áno | áno
Je vypracovaný plán na údržbu a rozvoj areálu a okolia školy, starostlivosť o zeleň, vylepšenie prírodných podmienok pre život voľne žijúcich živočíchov, skvalitnenie prírodného prostredia v areáli aj mimo areál školy pre potreby komunity, vrátane starostlivosti o dostupné chránené územie? Áno alebo nie? |  | áno | áno | áno
Pomocná tabuľka Zel1
Sumár prírodného prostredia v areáli školy
Druh zelene | Množstvo | Počet žiakov a zamestnancov školy |  | Spolu [jedn. / osobu]
trávnatá plocha/z toho plocha trávnatého ihriska (m2) | 1837 | 524 - žiaci 45 - učitelia 8 - jedáleň 18 - prevádzkoví |  | 30.87
plocha krov (m2) | 90 |  |  | 0.15
les (m2) | 0 |  |  | 0
sad (m2) | 0 |  |  | 0
vodná plocha (m2) | 16 |  |  | 0.027
obrábaná plocha (záhony, roľa - v m2) | 0 |  |  | 0
ovocné stromy (ks) | 0 |  |  | 0
ostatné stromy (ks) | 21 |  |  | 0.035
lúčne spoločenstvo | 40 |  |  | 0.067
lesné spoločenstvo | 80 |  |  | 0.134
Pomocná tabuľka Zel2
POMOCNÉ INDIKÁTORY | Jesenný (vstupný) audit ku dňu: | Jarný (monitor.) audit ku dňu: |  | Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
ZELEŇ a OCHRANA PRÍRODY | 2009-10-13 | 2010-04-19 |  | 2010-06-16
Buduje škola v areáli školy vhodné vodné formy (jazierka, vtáčie napájadla, fontány, ...)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Je škola vertikálne zazelenená, resp. pracuje škola na vertikálnom zazeleňovaní múrov školských budov? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Má škola zelené strechy, resp. pracuje škola na rekonštrukcii striech školských budov s využitím technológií zelených striech? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Umiestňuje škola v každom vhodnom priestore v svojich budovách interiérovú zeleň, rozmnožuje ju a príkladne sa o ňu stará? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Má škola skleník na pestovanie (príp. rozmnožovanie) interiérových a/alebo úžitkových rastlín? Áno alebo nie? | nie | nie, ale je v pláne |  | nie, ale je v pláne
Pestuje si škola zeleninu, ovocie, byliny pre potreby svoje alebo pre potreby školskej kuchyne na školskom pozemku? Áno alebo nie? | bylinky áno, nie pre potreby ŠJ | áno, pre potreby žiakov (deň čajov a gastrodeň) |  | áno, pre potreby žiakov
Pestuje škola cieľavedome na svojom pozemku tradičné regionálne odrody ovocných stromov? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Realizuje škola aktivity na zlepšovanie podmienok pre voľne žijúce živočíchy v areáli školy a v jej okolí, napr. ... | áno | áno |  | áno
... vtáčie kŕmidlá? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... vtáčie búdky? Áno alebo nie? | áno | nie |  | nie
... čistenie studničiek? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
... čistenie vodných tokov? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
... príkladný chov domácich zvierat v areáli školy? Áno alebo nie? | nie | áno |  | áno
... pravidelná starostlivosť o zviera v útulku? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... adopcia zvieraťa z útulku? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... prenášanie žiab počas jarného ťahu? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... každoročné vysádzanie stromov vo vhodných lokalitách po dohode s obecným úradom? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... výstavba včielkových stienok? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
... iné: .................................................vysádzanie drevín na ekoploche |  | áno |  | áno
Stará sa škola pravidelne o údržbu dostupného chráneného územia v okolí školy? Áno alebo nie? | nie | nie |  | nie
Je v okolí školy do 10 minút pešej chôdze dostupná a verejne prístupná ďalšia zeleň (lúka, les, verejná záhrada, sad apod.)? Áno alebo nie? | áno | áno |  | áno
Ďalšie identifikované indikátory:

## Envi_akčný plán
ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA ROKA:
CIELE | AKTIVITY | ZODPOVEDNÝ / TERMÍN | MONITORING / EVALUÁCIA | INDIKÁTORY
CIEĽ 1. | A1 |  |  | INDIKÁTORY
| A2 |  |  | INDIKÁTORY
CIEĽ 2. | A1 |  |  | INDIKÁTORY
| A2 |  |  | INDIKÁTORY
| A3 |  |  | INDIKÁTORY
CIEĽ 3. | A1 |  |  | INDIKÁTORY
| A2 |  |  | INDIKÁTORY
CIEĽ 4. | A 1 |  |  | INDIKÁTORY
| A2 |  |  | INDIKÁTORY
CIEĽ 5. | A1 |  |  | INDIKÁTORY
| A2 |  |  | INDIKÁTORY
| A3 |  |  | INDIKÁTORY
Príklad na druhej strane:
PRÍKLAD
CIELE | AKTIVITY / KTO, AKO, DOKEDY | ZODPOVEDNÝ / TERMÍN | MONITORING / EVALUÁCIA | INDIKÁTORY
CIEĽ 1. Znížiť objem vytvoreného odpadu o X % do konca júna 2010 | AKTIVITA 1:Pripraviť rozsiahlu informačnú kampaň o možnostiach minimalizácie tvorby odpadu na škole pravidelné mesačné infostánky rozhlasové okieNko k téme mesačne aktualizácia násteniek divadielko k danej téme, s ktorým deti vystúpia po triedach | zodpovedá: termín: zodpovedá: termín: zodpovedá: termín: | 1x mesačne Ako: stretnutia zodpovedného tímu, informovanie o výsledkoch a úspechoch v školskom rozhlase a na pracovnej porade | INDIKÁTORY počet zapojených detí do kampane počet pripravených aktivít / infostánkov a pod/
| AKTIVITA 2 Urobiť prieskum na škole s otázkami "Kde sa najviac na škole tvorí odpad" Ako by ste znížili tvorbu odpadu na škole / v triede? | zodpovedá: termín: |  | INDIKÁTORY počet získaných odpovedí počet návrhov na riešenie
| AKTIVITA 3 Vybrať a zrealizovať vybrané návrhy z prieskumu urobeného na škole | zodpovedá: termín: |  | IINDIKÁTORY zníženie objemu odpadu o X %
| AKTIVITA4 Prirpaviť sériu tvorivých dielní "Tvoríme z odpadu". / výroba recyklovaného papiera z odpadového papiera na škole, výroba hračiek zo starých pokazených hračiek alebo z iných odpadových materiálov.../ | zodpovedá: termín: |  | INDIKÁTORY počet zapojených detí počet predaných / darovaných hračiek naburze počet pripravených obálok, tašiek a pod z odpadového papiera.../
| AKTIIVTA 5 Zabezpečiť pitný režim v podpobe ponuky čajov vo vlastných pohároch | zodpovedá: termín: |  | INDIKÁTORY zníženie podielu plastových fliaš

## vysvetlivky
VYSVETLIVKY
EVP - Environmentálne vhodný produkt (environmentálna značka). Udeľuje ju Ministerstvo životného prostredia SR tým výrobkom, ktoré spĺňajú prísne environmentálne a funkčné kritériá. Výrobky označené touto značkou museli prejsť prísnou kontrolou, ktorá preverila ich celkový vplyv na životné prostredie. Sem patria rôzne testy na prítomnosť ťažkých kovov a zdraviu škodlivých látok, vplyv výroby a samotného výrobku na znečistenie vody, ovzdušia, poškodenie ozónovej vrstvy a zohľadňuje sa tiež pôvod suroviny, z ktorej je výrobok vyrobený. Uprednostňujú sa recyklované suroviny (napr. v prípade papiera alebo textilných vlákien) a aj obal výrobku by mal byť z recyklovaného materiálu.
BIO - označenie pre Ekologické poľhohospodárstvo. Touto značkou sa na Slovensku označujú rastlinné a živočíšne výrobky vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve, čiže bioprodukty (napr. obilie, zelenina, krmivá, vajcia, kurčatá atď.) a biopotraviny (napr. müsli, cestoviny, chlieb, čaje, maslo atď.). Značka je kontrolovaná spoločnosťou Naturalis SK, ktorá je zároveň aj certifikačným orgánom.
FSC - Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľov lesov, spracovateľov dreva, obchodníkov s drevom a drevnými produktmi, organizácie pôvodných obyvateľov, certifikačné firmy a iné organizácie z celého sveta. FSC vytvorila systém certifikácie lesov , ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.
viac informácií o environmentálnych označeniach výrobkov nájdete na: http://ekoporadna.sk/poradca-ekospotrebitela/environmentalne-nakupovanie/48-ekoznacky.html
Príkladný chov domácich zvierat = chov rešpektujúci všetky potreby zvieraťa v zmysle jeho životnej pohody (welfare) – napr. voľný pohyb na dostatočne veľkom priestore, život v svorke a pod.
Včielkové stienky – múrik z nepálenej tehly, slúžiaci ako náhradné hniezdisko pre rôzne opeľovače a dravý hmyz (napr. samotárske včielky, murárky, kutavky a iné), užitočné, osožné a vítané druhy hmyzu, ktoré sa radia medzi biologickú ochranu rastlín. Pre človeka pritom tieto druhy nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, pre žiakov je to vítaný zdroj poznania z pozorovania výskytu daného hmyzu.
Verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn/režim/inštrukcie – príslušné pravidlá sú dostupné svojim adresátom (žiakom alebo/a pedagógom alebo/a nepedagogickým zamestnancom školy alebo/a rodičom) na verejne prístupnej nástenke, na webovej stránke alebo/a bol zverejnený a podpísaný všetkými povinnými osobami obežník alebo/a existuje zápis z porady, kde boli pravidlá vyhlásené a pod..
Ďalšie otázky z enviro problematiky Vám môže pomôcť zodpovedať stránka www.ekoporadna.sk.